**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | | 2022 г. | | | | | 20\_\_\_г. | | | | | 20\_\_\_г. | | | | |
|  | программы | | Финансовое обеспечение реализации | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации | | Экономия топливно- энергетических ресурсов | | |
|  |  | | мероприятий | | в нату- ральном выражении | | в стои- мостном выра- | мероприятий | | в нату- ральном выражении | | в стои- мостном выра- | мероприятий | | в нату- ральном выражении | | в стои- мостном выра- |
|  |  | | источ- ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | жении, тыс.руб. | источ- ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | Жении, тыс.руб. | источ- ник | объем, тыс. руб. | кол- во | ед. изм. | Жении, тыс.руб. |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие | | Собственные средства | 120 | 7000 | кВт\*ч | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплексная автоматизация водозаборов | | Собственные средства | 1200 | 17200 | кВт\*ч | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена засыпных фильтров водоподготовки | | Собственные средства | 400 | 630 | кВт\*ч | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям | | | 1720 | 24 830 | кВт\*ч | 140,6 | X |  | X | X |  | X |  | X | X |  |